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SYNGENTA 
Obra: SALA TELEPRESENCIA – Libertador 1855 piso 1 

INFORME








                  Fecha: 11/10/12

TAREAS REALIZADAS

· DEMOLICIÓN:
· Descolocación de puerta de madera.

· Descolocación de frentes de cristal interior.

· Descolocación de panelería interior.

· Desmonte y retiro de elementos varios.

· INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN:

· Colocación de difusores omni.
· Instalación y montaje de conductos.
· Provisión de trama para ruido como retorno en chapa galvanizada revestida con espuma.
· INSTALACIÓN ELÉCTRICA:

· Desarme de instalaciones existentes bajo piso.

· Desarme de instalaciones existentes sobre cielorraso.
· Reubicación definitiva de cableado de tensión común para puestos de trabajo.

· Reubicación definitiva de cableado de tensión dedicada para puestos de trabajo.

· Descolocación, refuncionalización y reinstalación de cajas de piso existentes.

