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SYNGENTA 
Obra: SALA TELEPRESENCIA – Libertador 1855 piso 1 

INFORME








                  Fecha: 24/10/12

TAREAS REALIZADAS

19/10/12

· PISOS ALFOMBRADOS:
· Se procedió a la colocación de la alfombra retirada al comienzo de la obra en el perímetro de la sala. La misma fue adherida mediante el uso de un pegamento con memoria a los fines de poder descolocarla si es necesario.
· ZÓCALOS:
· Se colocaron zócalos de MDF, de 1/2" x 3” en nuevos tabiques. Los mismos fueron pintados del mismo color que los tabiques nuevos.
20/10/12

· PINTURA:
· Se concluyeron las manos finales de pintura en tabiques, columna, zócalos, cielorraso perimetral, y zócalos.
· LIMPIEZA DE OBRA:
· Se realizó la limpieza parcial de obra, que consistió en un repaso provisorio de los puestos de trabajo y la alfombra de la sala.
23/10/12

· CARPINTERÍA DE MADERA:
· Se colocaron el marco y la puerta de madera lustrada a tono con el resto de la oficina.
· ELECTRICISTA:
· Se colocó la llave de luz correspondiente a la iluminación de la sala.
· LIMPIEZA FINAL DE OBRA

· Se procedió a la misma, reforzando la limpieza realizada precedentemente.
24/10/12

· CORTINAS:
· Se ajustaron y recolocaron las cortinas linderas al tabique perpendicular al muro cortina a los efectos de adaptarlas a las nuevas medidas.
	   Saludos, atte.
Arq. Diego Umansky

	Director de Obra

	dumansky@contract.com.ar

	 

	


