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CONTENIDO:

Por la presente se comunica a los oferentes del concurso de precios y evaluación técnica para la adjudicación de los trabajos de la nueva sede administrativa de la empresa TOYOTA ARGENTINA S.A, las siguientes aclaraciones:



· Los Oferentes deberán incluir en sus cotizaciones la provisión de los artefactos de iluminación mencionados en la cotización y deberán agregar a ese cómputo 72 (setenta y dos) artefactos cuadrados 60 x 60 tipo Box DPBC 3 x 36 W para ser utilizados en la planta baja y 14 (catorce) artefactos del mismo tipo para ser agregados en el segundo piso, a ubicarse según planos.

· Los Oferentes deberán agregar a la cotización la provisión y montaje de 200 (doscientos) metros cuadrados de cielorraso modular Armstrong Miniboard Cortega 770 61 x 61 x 15 con su correspondiente perfilería, para ser instalado en la planta baja en los sectores asignados en los planos. Este cielorraso es del mismo tipo que todos los cielorrasos existentes en el piso 2º

· Se pide en la cotización base, la entrega de la obra con los artefactos de iluminación existentes con un repaso general que implica desarme, limpieza, verificación de funcionamiento, y rearmado, dejándolos en funcionamiento.
Se agrega en esta circular, como pedido opcional, la variante de cambio de lámparas y reactancias de los artefactos existentes, agregando ese valor al final de la planilla de cotización, como ítem puntual para que el Comitente opte por una u otra variante.

· Los Oferentes deberán incluir en su oferta de extinción de incendio de data center, la provisión de los dos cilindros (dos), principal y back up, de acuerdo al dimensionamiento que requiera el sistema y marca que propongan.

· Se entrega via mail, como parte de esta Circular Nº 1, un plano indicativo de corrimientos y agregados de rociadores y detectores en cielorrasos, archivo PLANO 00-TOYOTA_2ºpiso-C1-aclaracion sprinklers

· Se entrega via mail, como parte de esta Circular Nº 1, un plano indicativo de demolición, archivo 00-TOYOTA_Demolición

· Se entrega via mail, como parte de esta Circular Nº 1, un plano indicativo de instalación termomecánica existente, archivo comprimido denominado Instalación termomecanica existente.rar

· Se entrega via mail, como parte de esta Circular Nº 1, un plano indicativo de instalación termomecánica original del edificio, archivo comprimido denominado Instalación termomecánica original edificio.rar

· Se entrega via mail, como parte de esta Circular Nº 1, un plano indicativo de instalación termomecánica Proyecto Toyota, en tres archivos comprimidos denominados:

 	PROYECTO TOYOTA.part1.rar  
PROYECTO TOYOTA.part2.rar 
PROYECTO TOYOTA.part3.rar


Todos los ítems mencionados en esta Circular son parte inseparable de la cotización general de precios de la obra.
La presente Circular Nº 1 deberá ser firmada por el Oferente y entregada con el resto de la documentación de acuerdo a los términos establecidos en el Pliego de Condiciones Generales.




Sin otro particular, saludamos atentamente


Arq. José María Bayala
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