










OBRA:

 RELOCACION OFICINAS COMERCIALES TOYOTA ARGENTINA S.A.



Circular sin consulta No. 2
01-10-2013









AÑO 2013


CONTENIDO:

Por la presente se comunica a los oferentes del concurso de precios y evaluación técnica para la adjudicación de los trabajos de la nueva sede administrativa de la empresa TOYOTA ARGENTINA S.A, las siguientes aclaraciones:


· [bookmark: _GoBack]Los Oferentes deberán incluir en sus cotizaciones el cambio de las conexiones de tensión de todos los artefactos de iluminación existentes. Actualmente la conexión de estos artefactos es mediante un cable tipo taller.  El cable desde la caja existente hasta los artefactos deberá ser reemplazado por cable reglamentario para ese tramo libre del tipo Afumex o similar
· Los Oferentes deberán incluir en sus cotizaciones la conexión de la puesta a tierra de las cajas eléctricas sobre cielorraso que actualmente alimentan los artefactos de iluminación. El cable de tierra existe pero falta la conexión mediante terminal y tornillo en las cajas. 

· Los Oferentes deberán incluir en su oferta la provisión, montaje y puesta en marcha de los equipos de aire acondicionado que abastecen al área de presidencia y en el Pliego figuran como existentes a reubicar. Se debe considerar que dichos equipos no están y por lo tanto se deberán agregar a la propuesta.

Sin otro particular, saludamos atentamente


Arq. José María Bayala



