De: Diego Dibenedetto [mailto:ddibenedetto@toyota.com.ar] En nombre de Tasa_Purchases_Q&A
Enviado el: Miércoles, 02 de Octubre de 2013 08:21
Asunto: Consulta 3 - Relocación Oficinas Comerciales
Importancia: Alta
Estimados, 

con respecto a las nuevas consultas: 

· ARTEFACTOS ILUMINACIÓN: figura descripción duplicada de “artefactos de iluminación embutido modelo réflex-e 2x26w dulux, es una variación del mismo modelo? Si, es una variación del mismo modelo, uno posee un aro difusor cristal satinado mientras que el otro no.  

· INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO: marca y modelo de detectores existentes; plano de ubicación en PB; ¿conexión central existente? Tanto en la documentación original del edificio como en los planos de AT&T no figura ni marca ni modelo de los detectores de incendio.  

· REVESTIMIENTOS: 9.1 ¿se debe realizar la provisión? Si, se debe realizar la provisión y colocación de la cerámica 31 x 31 San Lorenzo modelo Chelsea blanco ( R03) 

· VIDRIOS Y ESPEJOS: 12.1 a qué corresponde P7? No figura en planilla de carpinterías. La P07 es una puerta vaivén que está en el local 009 (CALENTAMIENTO Y PREPARACIÓN, es decir en la cocina). Aparece en la planilla de carpinterías en el plano P-02. Esta puerta posee una banderola. La planilla de cotización hace referencia a esa banderola que es un paño fijo de vidrio laminado esmerilado esp: 4+4 mm. 

· DATOS: en la planilla de cotización  existen 2 renglones y mencionan cable STP y jacks RJ45, por favor indicar la provisión total detallada: cable STP o UTP, inter Racks de datos, inter Racks de voz, patch panels, patch cords Deben remitirse al Anexo de IT para los detalles de cableados de datos, conexiones entre racks y provisión de patcheras. Agreguen esos datos en la planilla eléctrica si lo desean como renglones agregados al final, y vuelquen el subtotal eléctrico en la planilla general 

Saludos.
