---------- Mensaje reenviado ----------
De: Tasa_Purchases_Q&A <Tasa_Purchases_QA@toyota.com.ar>
Fecha: 3 de octubre de 2013 16:13
Asunto: Consultas Relocación Oficinas Comerciales
Para: 


Contestamos en rojo: 


-          En la planilla de cotización se está solicitando cable afumex de 2x2.5mm;  pero dicho conductor no existe en el mercado sino que se consigue del tipo subterráneo (no libre de halógenos). Si es afumex puede ser de 3x2.5 mm. Como la diferencia de precio entre una opción y la otra es importante, que cable cotizamos?  
Nos indica nuestro asesor eléctrico que efectuó la averiguación con el departamento de ventas de la firma Prysmian y el cable especificado se encuentra disponible en listas de precio y en disponibilidad física. 

-          En base a lo averiguado no hay equipos cassettes individuales de 2500frigorias en el mercado, y además las distancias entre unidad interior y exterior serían mayores a las indicadas por los fabricantes. Qué hacemos con el ítem 12 de la planilla de Instalación Termomecánica? Cotizamos un sistema mini VRV en reemplazo de estos?  
Nuestro asesor termomecánico nos ionforma que Electra confirmó que sus equipos pueden cubrir la distancia pedida. No obstante, ante la falta de esos equipos, pueden cotizar un sistema VRV en reemplazo 

-          Podrían aclarar el horario de entrega de la oferta, ya que en uno de los pliegos lo pide antes de las 12hs y en otro hasta a las 17hs.  
La entrega de ofertas por mail debe ser hecha a las 12.00 hs. como máximo. La entrega física de la propuesta y  toda la documentación firmada en papel se recibirá en las oficinas de Libertador 390 hasta las 17.00 hs. En ambos casos la fecha es 07 de octubre de 2013. 


(x) Tal como lo indica el pliego.  x) Los Licitantes deberán presentar sus ofertas electrónicamente y personalmente. 
Electrónicamente: Las Propuestas Económicas deberán remitirse junto con el pliego de licitación firmado y la referencia del Asunto “Relocación Oficinas Comerciales”–  MAIL: tasa_purchases_quotes@toyota.com.ar. Antes de las 17:00 hs. 

Personalmente. Las propuestas deberán ser entregadas debidamente firmadas en Av. Libertador 390 Vte. López el lunes 7 de Octubre a las 17:00 hs.
   

Saludos
