De: Ivan Roman [mailto:iroman@contract.com.ar] 
Enviado el: Jueves, 03 de Octubre de 2013 16:49
Para: Ariel.Grosso@emerson.com
CC: Nestor Sisto
Asunto: RV: Consultas Relocación Oficinas Comerciales TOYOTA
 

Aclaración Consulta:

 

-          En base a lo averiguado no hay equipos cassettes individuales de 2500frigorias en el mercado, y además las distancias entre unidad interior y exterior serían mayores a las indicadas por los fabricantes. Qué hacemos con el ítem 12 de la planilla de Instalación Termomecánica? Cotizamos un sistema mini VRV en reemplazo de estos?  
Nuestro asesor termomecánico nos ionforma que Electra confirmó que sus equipos pueden cubrir la distancia pedida. No obstante, ante la falta de esos equipos, pueden cotizar un sistema VRV en reemplazo 

 
	Arq. Iván Román


	


