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[image: image1.wmf]Meeting Subject:     OFICINAS VICENTE LOPEZ
Meeting N°.: 9
Date: 24 de Julio de 2014
Time Start: 14:00 hs
Time End: :16:00hs
   

Place: Oficinas Vicente Lopez                  
Prepared  By: Marcelo Ybañez
Issued:




Attendees: Marcelo Abella, Leandro Mazzeo, Mariana Palomino, Juan Martin Passera, Gabriel Sinesia, Evelin Cintio
Distribution: Gustavo Codina, Marcelo Stradiotto, Andrea Mafauad, Nestor Sisto, Alberto Aladro, Fernando Depetris, Javier Solis, Gustavo Giles, Sergio Sendón, Marcelo Polan
	Item
	Content

	Action
	Responsible


	Due Date
	Status

	01
	Protección de cañería de incendio de sala de datos en Piso 15
	Se define colocar un cajón de chapa para cubrir cañería de incendio
	J i Passera
	30 Jul
	

	02
	Cerramiento Computer Room.
	Se define colocar un cierre con candado en el ingreso al computer room
	L. Mazzeo
	24 Jul
	

	03
	Tapas para escritorios para protección bandeja
	Construir chapas con las siguientes dimensiones 100 x 750 mm y 100 x 400 mm

Definir cantidades de cada una
	M. Ybañez
	31 Jul
	

	04
	Detección de incendio, reporte de Monitoreo.
	Se realizará inspección visual en los que estén accesible y para el 100% se hace Reporte de Monitoreo.
	M. Abella
	30 Jul
	

	05
	Se solicita revestimiento de canaleta de recolección de agua, en Jardín Vertical.
	Se propone revestimiento de MDF laqueado. Enviar cotización.
	M. Abella
	31 Jul
	

	06
	Se consulta la necesidad de un relé de asimetría para los aires acondicionados.
	
	G. Sinesia
	30 Jul
	

	07
	Realizar test de Corte de Energía Eléctrica
	Ya fue solicitado a la Administración del edificio para que se realice el Martes 5 de Agosto.
	M. Ybañez
	5 Ago
	

	08
	Definir empapelado de Pared Curva del piso 15
	Será definido el Martes 29
	M. Ybañez
	29 Jul
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